## Anleitung
Anleitung zur Berechnung, ob die Grenzwerte für Energie-, Wasser- und Chlorverbrauch eingehalten werden.
Es können nur die gelb hinterlegten Zellen beschrieben werden
Bitte tragen sie in den Zellen E2 bis E18 die Tonnen Wäsche je Kategorie ein, die sie im letzten Jahr (oder den letzten 12 Monaten) zur Reinigung übernommen haben.
Dafür stehen ihnen 10 Miettextilkategorien zur Verfügung.
Die Angabe der Masse (Tonnen) bezieht sich nur auf den ersten Waschgang (also Wäscheeingang).
Bitte tragen sie ihren jährlichen Energie- und Wasserverbrauch in die Zellen E21 und E22 [MWh / a] beziehungsweise E24 [1.000 l / a] ein.
Bitte tragen sie ihren jährlichen Chlorverbrauch in kg/a in E25 ein.
Anmerkungen zum Energieverbrauch
Bitte unterscheiden sie zwischen elektrischer Energie (Strom) und Brennstoffenergie (aus Gas, Öl, etc.)
Der Energieverbrauch beinhaltet den gesamten Energieverbrauch am Betriebsgelände für Waschen, Beleuchtung etc.
Zur Berechnung des Energieverbrauchs der Brennstoffe (Nm³ Erdgas, Heizöl EL etc. verwenden sie bitte die Umrechnungsfaktoren bezogen auf den unteren Heizwert (Hu) aus dem Anhang I der Richtlinie. (https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html)
Der Energieverbrauch für die interne Abwasserreinigungsanlage kann abgezopgen werden - falls mittels Zähler belegbar
35% des Energieverbrauchs für VOC-Nachbrenner bei industriellen Wischtüchern können abgezogen werden - falls mittels Zähler belegbar
Keine Doppelzählung bei Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung ist ein Vorteil!)
Anmerkungen zum Wasserverbrauch
Der Wasserverbrauch beinhaltet den gesamten Wasserverbrauch für das Waschen der Wäsche, Sanitäranlagen und die Reinigung (der Böden etc.) der von kommunalen oder anderen Wasserversorgern beziehungsweise aus dem Grundwasser (eigener Brunnen) bezogen wird.
Der Wasserverbrauch für die interne Abwasserreinigungsanlage ist - falls belegbar - nicht zu berücksichtigen.
Der Wasserverbrauch für Gebäudekühlung ist nicht zu berücksichtigen.
Der Wasserverbrauch für die Enthärtung des Wassers ist zu berücksichtigen.
Anmerkungen zum Chlorverbrauch
Die Angabe des Chlorverbrauchs erfolgt als Aktivchlorgehalt
Anmerkungen zur Punktevergabe aufgrund eines geringeren Chlorverbrauchs
In der Tabelle im Bereich I27 bis O34 wird anhand ihrer Angaben mittels bedingter Formatierung jene Punkteanzahl färbig hinterlegt, die sie als Zusatzpunkte lukreieren können.
Die erreichten Zusatzpunkte können in der Zelle K25 festgehalten werden.

## UZ 70 Berechnung
Kategorien von Miettextilien |  |  | Bezugszeitraum: 01.202x - 12.202x | [t / a] |  | [%] | Wertfaktor (FEnergie) [kWh / kg] | Wertfaktor (FWasser) [l / kg] | Referenzwert (RChlor) [g / t] | GEnergie [MWh / a] | GWasser [1.000 l / a] | GChlor [kg / a]
| 1 | Stark verschmutzte Arbeitskleidung: Bsp.: Industrie / Schlachthof / Küchenkleidung und Küchentextilien („Blaue“ Arbeitsbekleidung) | Weiße Arbeitskleidung |  | 0 |  | 2.7 | 16.5 | 1500 | 0 | 0
|  |  | Küchentücher und -handtücher | [5 empty] | 1875
|  |  | Sonstige | [5 empty] | 0
| 2 | Weniger stark verschmutzte Arbeitskleidung: Bsp.: Institutionen / Verkauf / Servicepersonal im Hotel. Inklusive Schuhe („Weiße“ Arbeitsbekleidung) | Weiße Textilien |  | 0 |  | 2.2 | 14 | 150 | 0 | 0
|  |  | Andere | [5 empty] | 0
| 3 | Hotels: Betttextilien, Handtücher und Stoffhandtuchrollen | Betttextilien, Handtücher |  | 0 |  | 1.6 | 10 | 115 | 0 | 0
|  |  | Stoffhandtuchrollen | [5 empty] | 20
| 4 | Restaurants: Tischtücher, Servietten | Weiße Tischtücher |  | 0 |  | 2.5 | 12 | 265 | 0 | 0
|  |  | Weiße Servietten | [5 empty] | 1500
|  |  | Bunte Tischtücher und Servietten | [5 empty] | 0
| 5 | Pflegeheime und Krankenhaus: Stationäre Wäsche: Personalbekleidung, Betttextilien, Patientenbekleidung und Mopps | Stationäre Wäsche: Personalbekleidung, Betttextilien, Patientenbekleidung |  | 0 |  | 2 | 14 | 115 | 0 | 0
|  |  | Mopps | [5 empty] | 0
| 6 | Krankenhaus: OP-Wäsche: OP-Bekleidung, OP-Abdeckungen (steril) |  |  | 0 |  | 2.4 | 16 | 1725 | 0 | 0
| 7 | Bettdecken und Pölster |  |  | 0 |  | 2.6 | 20 | 0 | 0 | 0
| 8 | Fußmatten |  |  | 0 |  | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 0
| 9 | Industrielle Putztücher (stark verschmutzt) z.B. für die graphische und mechanische Industrie |  |  | 0 |  | 5 | 16.5 | 0 | 0 | 0
| 10 | Andere |  |  | 0 |  | 1 | 14 | 150 | 0 | 0
Gesamtsumme |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
maximal erlaubter Verbrauch
|  | Gesamter Energieverbrauch elektrisch [MWh / a] |  |  | 2.5
|  | Gesamter Energieverbrauch aus Brennstoffen [MWh / a] |  |  |  |  | Kriterien bzw. Zusatzpunkte erreicht: |  |  | Chlorgrenzwert: GChlor * 1.000 / t Wäsche =
|  | Gesamter Energieverbrauch: AEnergie [MWh / a] |  | 0 |  |  | Energie
|  | Gesamter Wasserverbrauch: AWasser [1.000 l / a] |  |  |  |  | Wasser
|  | Gesamter Chlorverbrauch: AChlor [kg / a] |  |  |  |  | Chlor |  | Punkte
Tabelle für Zusatzpunkte bei geringerem Chlorverbrauch
[7 empty] | %-Anteil AChlor : (AChlor/GChlor) x 100% |  | Chlorgrenzwert je Jahr und t Wäsche: GChlor * 1000 / Wäsche (t] =
[9 empty] | 0 ≤GChlor ≤ 30 | 30 <GChlor≤ 100 | 100 <GChlor ≤ 500 | GChlor > 500
[7 empty] | AChlor < 50% des GChlor |  | 2 Punkte | 5 Punkte | 8 Punkte | 10 Punkte
[7 empty] | AChlor < 60% des GChlor |  | 1 Punkt | 4 Punkte | 6 Punkte | 8 Punkte
[7 empty] | AChlor < 70% des GChlor |  | 1 Punkt | 3 Punkte | 5 Punkte | 6 Punkte
[7 empty] | AChlor < 80% des GChlor |  | 0 Punkte | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte
[7 empty] | AChlor < 90% of GChlor |  | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 2 Punkte